上海农林职业技术学院

运动场区绿化养护集水池项目

比

选

文

件

上海农林职业技术学院后勤处

2021年9月

上海农林职业技术学院

运动场区绿化养护集水池项目

比选文件

项目名称：运动场区绿化养护集水池项目

比选时间：2021年9月26日 –2021年9月28日

第一章 比选须知

兹邀请我校2021-2022年零星维修单位前来报价，报价书一式二份，用单独的信封密封，并在信封上标明报价单位及报价项目名称，为确保报价的时效性和可行性，以专人送达为宜。

1．              报价地点：上海市松江区中山二路658号（20号楼302室）

2．              报价截止时间：2021年9月28日 周二 16：00，逾期收到或不符合规定的报价文件不予接受。

3．              文件提交：报价书、施工方案各二份，每页均需盖章或骑缝章

4．              评标方式：符合要求的最低价中标

5      项目评审委员会：校外专家2名、后勤代表1名。

6．             评标结果见学校官网（https://www.shafc.edu.cn/）/通知栏

7．              联系人：施老师    电话：18017900050

第二章 比选要求

一、项目概述

1、项目名称：运动场区绿化养护集水池项目

2、项目预算：12.5万（超过无效）

3、合同形式：单价固定

4、维修要求：2021年10月4日~2021年10月26日，维修过程中不能影响正常工作秩序。

5、质量保证期：2年

6、付款方式：项目完成审价后，按审价金额一次性支付

二、项目主要内容与工程量（见附件）

在亲水平台取水口附近建设蓄水池，收集河道水，满足运动场区绿化养护。初步实施方案：拆除原防腐木，平台挖土，做基础，修建2个15吨不锈钢水池。

三、其他注意事项

1、报价文件中需包含工程量清单所列内容，不可增减，否则报价无效。

附件

| 工 程 量 清 单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：运动场区绿化养护集水池项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 名 称 |  | 单位 |  | 工程量 |
| 1 | 拆除木地板 单层 |  | m2 |  | 60 |
| 2 | 防腐木地板 基层板上直铺（利用原地板） |  | m2 |  | 60 |
| 3 | 人工挖基坑 埋深1.5m以内 |  | m3 |  | 33.6 |
| 4 | 土方运输 人工运土方 20m 运输(m):50 |  | m3 |  | 33.6 |
| 5 | 土方运输 人工运土方 每增20m |  | m3 |  | 33.6 |
| 6 | 碎石垫层 干铺无砂 |  | m3 |  | 3.5 |
| 7 | 预拌混凝土(泵送) 设备基础 预拌混凝土(泵送型) C30粒径5～40 |  | m3 |  | 7 |
| 8 | 复合模板 设备基础 |  | m2 |  | 5.4 |
| 9 | 钢筋 设备基础 |  | t |  | 0.867 |
| 10 | 拆除碎石垫层 150厚 厚度(mm):100 |  | m2 |  | 12 |
| 11 | 拆除碎石垫层 减50厚 |  | m2 |  | 12 |
| 12 | 拆除混凝土面层 100厚 厚度(mm):220 |  | m2 |  | 12 |
| 13 | 拆除混凝土面层 增120厚 |  | m2 |  | 12 |
| 14 | 道碴基层 100mm |  | m2 |  | 12 |
| 15 | 混凝土面层 100mm 厚度(mm):220 预拌混凝土(非泵送型) C30粒径5～40 |  | m2 |  | 12 |
| 16 | 混凝土面层 每增减10mm  预拌混凝土(非泵送型) C30粒径5～40 |  | m2 |  | 12 |
| 17 | 聚乙烯(PE)管(热熔接口) 公称外径50mm以内 |  | m |  | 48 |
| 18 | 聚乙烯(PE)管件(热熔接口) 公称外径50mm以内 |  | 个 |  | 8 |
| 19 | 聚乙烯(PE)管件(热熔接口) PE等径三通 De50*50（1.6） |  | 个 |  | 4 |
| 20 | 聚乙烯(PE)法兰 公称外径50mm以内 |  | 套 |  | 6 |
| 21 | 螺纹闸阀 公称直径 50mm以内 |  | 个 |  | 6 |
| 22 | 圆阀箱 小阀箱 干混砌筑砂浆 DM M10.0 |  | 座 |  | 6 |
| 23 | 新砌窨井 深1.0m内 半砖 450×450 预拌混凝土(非泵送型) C20粒径5～40 |  | 只 |  | 2 |
| 24 | 整体水箱安装 水箱总容量 15m3以内 |  | 台 |  | 2 |
| 25 | 浮球液位计、浮球液位控制器安装 |  | 台 |  | 2 |
| 26 | 水处理辅助设备安装 水箱安装 容积20m3 |  | 台 |  | 2 |
| 27 | 其他工（建筑材料二次驳运） |  | 工日 |  | 6 |
| 28 | 螺纹阀门安装 公称直径 50mm以内 |  | 个 |  | 2 |
|  |  |  |  | 增值税 |  |